云南省工业和信息化委员会

节能〔2018〕223号

云南省工业和信息化委关于对云南永钢钢铁集团

巨利达钢铁有限公司转型升级改造置换项目

节能审查的意见

昆明市工业和信息化委：

你委《关于对云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司转型升级改造置换项目节能审查的请示》（昆工信〔2018〕141号）收悉，根据《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能审查办法》及《云南省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》（云政办发〔2007〕145号）等相关要求，我委对该项目进行了节能审查，意见如下：

一、该项目为产能置换建设项目。项目主要建设：以云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司现有的2座35t电弧炉、曲靖钢铁集团巨利达钢铁有限公司淘汰1座50t电炉，置换建设1座100吨电弧炉，配套建设2座100吨LF钢包精炼炉、年产47万吨高速热轧盘螺生产线，建设1套10000Nm3/h变压吸附制氧装置、以及供配电、给排水、环保等公辅设施。该项目预计建成后，年综合能源消耗量为7.93万吨标准煤（当量值）。

二、该项目主要采用超高功率电弧炉吹氧助熔、炉底搅拌、偏心炉底出钢、泡沫渣埋弧冶炼工艺，回收电弧炉高温烟气余热用于废钢预热；高速热轧盘螺生产线采用连铸坯免加热（加热炉辅助）轧制技术，项目建设规模、主体工艺装备、节能设计符合相关要求，采取的节能措施可行有效，准予通过。

三、项目建成后，电弧炉单位产品能耗53.62kgce/t，单位产品电耗357.0KWh/t。

四、请督促帮助项目建设企业在本意见书有效期内严格按照申请报告中提出的节能措施进行建设，确保节能措施落实到位。项目竣工后若达不到节能标准，不予通过验收。项目验收投入生产后，将对昆明市“十三五”节能指标有一定影响，请昆明市提前考虑，积极采取新增能耗应对措施，确保项目实施所在地区节能目标的完成。

五、本意见自印发之日起2年内有效。逾期或项目建设内容、能效水平等发生重大变动而未办理相关变更手续，本意见将自动撤销。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh31MCH0KiDvLC=sUijtLB3vKiTxNBfyLr56JR=sHDLoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr0QDXvNCQENR0BMDYAKSQEQDLsPSX3NBz2PiAALjEBLDIEMCM8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOiH2LhCVzKWDyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFwL+JnaljzqV5ycCEy5J6q75u0KF63SvuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6U0L+xusT7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFwL+JnaljzqV5ycCEy5J6q75u0KF63SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LCfwMyH0LCfvMyH4LCPwMCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD3KS=2KS=0HCD2NiHyNiTxHB=fJLpwuNSTsLBz08SS1rdo0bJ2+r6wwuboOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3wLSbtLiHzOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zMBzyMx0EMh0DQh0CPxzvNSvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iKRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB30LC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiT0LC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOiEiMFX0Lyb0XlLyYCX4YiL3YCLxLVIiLiD3M1PzX1L0OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LyH7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX4Ki=tLB30LifnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZGEmP2IATFMAPTEAPTEAPTEMczEAVlcAPV0QPTE5PTEAK2cAbjEAPWIMczExVlcAbl0QPWI5PTExK2cBUjEAPkYMczIVVlcBUl0QPkY5PTIVK2cCPTEAPzEMczMAVlcCPV0QPzE5PTMAK2cCbTEAP2EMczMwVlcCbV0QP2E5PTMwK2cDUjEAQEYMczQVVlcDUl0QQEY5PTQVK2cDKzEAQB8MczPuVlcDK10QQB85PTPuK2oMPTEDSTEMdj0AVloMPV0TSTE5QD0AK2oMbjEDSWIMdj0xVloMbl0TSWI5QD0xK2oNUjEDSkYMdj4VVloNUl0TSkY5QD4VK2oOPTEDSzEMdj8AVloOPV0TSzE5QD8AK2oObTEDS2EMdj8wVloObV0TS2E5QD8wK2oPUjEDTEYMdkAVVloPUl0TTEY5QEAVK2oPKzEDTB8Mdk=uVloPK10TTB85QE=uKyIYPTEGVTEMLkkAVl0YPV0WVTE5Q0kAKyIYbjEGVWIMLkkxVl0Ybl0WVWI5Q0kxKyIZUjEGVkYMLkoVVl0ZUl0WVkY5Q0oVKyIgPTEGXTEMLlEAVl0gPV0WXTE5Q1EAKyIgbTEGXWEMLlEwVl0gbV0WXWE5Q1EwKyIhUjEGXkYMLlIVVl0hUl0WXkY5Q1IVKyIhKzEGXh8MLlHuVl0hK10WXh85Q1HuKyUqPTEJZzEMMVsAVmAqPV0ZZzE5RlsAKyUqbjEJZ2IMMVsxVmAqbl0ZZ2I5RlsxKyUrUjEJaEYMMVwVVmArUl0ZaEY5RlwVKyUsPTEJaTEMMV0AVmAsPV0ZaTE5Rl0AKyUsbTEJaWEMMV0wVmAsbV0ZaWE5Rl0wKyUtUjEJakYMMV4VVmAtUl0ZakY5Rl4VKyUtKzEJah8MMV3uVmAtK10Zah85Rl3uKyg2PTEMczEMNGcAVmM2PV0iczE5SWcAKyg2bjEMc2IMNGcxVmM2bl0ic2I5SWcxKyg3UjEMdEYMNGgVVmM3Ul0idEY5SWgVKyg4PTEMdTEMNGkAVmM4PV0idTE5SWkAKyg4bTEMdWEMNGkwVmM4bV0idWE5SWkwKyg5UjEMdkYMNGoVVmM5Ul0idkY5SWoVKyg5KzEMdh8MNGnuVmM5K10idh85SWnuKx73PTEPNDEMKygAVmX3PV0lNDE5TCgAKx73bjEPNGIMKygxVmX3bl0lNGI5TCgxKx74UjEPNUYMKykVVmX4Ul0lNUY5TCkVKx7qPTEPJzEMKxsAVmXqPV0lJzE5TBsAKx7qbTEPJ2EMKxswVmXqbV0lJ2E5TBswKx7uUjEPK0YMKx8VVmXuUl0lK0Y5TB8VKx7uKzEPKx8MKx7uVmXuK10lKx85TB7uK2cAPTEAPTEAPTEAPTEAPTECRCUBPTUAPUA2PTwAPTEAPTMwPTsyPTEAZh8ATFMJRDUoc18MQzQCPj0wVD0oc18iSzgEPz4KajUodDkySmnvbjoNSyUjSlz2T0AIQT8kaxskS14yU0QKQj8wUDkqTiULT0ELZhrqaDQYUDoyZGL0LVIwLz0rUDkxLlEIU1TqRDUwdmEFQ1kRLiDqMz0sLGEUMSLxVTwKSjswLGErU1sQSR8rYD0wLSX3R0cUMEgCLTsgLTgpLSX0M0IrLiAlTGIMPyIAcWQvNUMoLTsFPmAWMyMwYEIuLTorU0IKM0gRZEktUSUjMzQKbzfqPkMsMF4kP2T4XUQkYEkkMD0qTiMYRV4OQjo4cF40VDkVPWYtcEU5XUkNK0EHLFM5TEUjVjkVLzIYUiIwSFvvMSfwUDcXbFMSXjTyTUoFdjoIQ1YTM10xXlEEMiACLRssLT4gcV8DUFYCYGMRSlo5X2E5cWgNVUUpaj4tXyQqXTPvalc1KyY3RDXxcCEvJyb3T1sPVGoxTDQpLmTyZCIyRTQoNCP0Kz0lLGE0SCk5dEAjJ0cFYD4rSCk2L1s5akUndFIjTVYOYj0BRSU4cWorUSLxL0PqR1YSYD4KPSP0MjUUdDfvLFsmP2QjTFQkR0kvSmQNQDQjMTcqMEUVbEMkUz4mUkL4RjXzLGU4aTgUQUoKUEQnTikAdFgJbGULQTrvayEAbEMUS0gQQDUKUjsNPyQQP2AqLk=wLTYjVVsAL0YEMUYsUFwYZyQDM0MhSVorTVwtLj4KQl0VRTsvVV3wYVEoZ1EpZEUocDXqXkMuXl4tRFcSY0gZXknxUVEJP0YVS2nvRVrzSCbwRlQQYVsyR1QMMj8GXVEXbDURLV4ZZl4QQSMkcF0nQiQIQFo5a0E3Vlwra0ESVSkwQjIlLlcoMUb1REMsVlYtaEg2XSEAMlMDcDcpaGAKbzI1K2EtRSYhbGERa14AVCUgUkMkSlLxUWAuQWIUZUEuTVUlZ2A4T1QORSTzRUU2QhsnXVcxLDYkbUM0dTIEakguZkQGb1cWa2A2YDYnaT8GPlItaDUITVcHTUQUTyQBU2PxYSUBc0b2UGnyR0E0ZloRdjYoTj84Z0MLRyYtLTvzRVgQcmQmY1wNUSEJLUcFUiX2XyQJY100ZikPX0XxP0bxalrvMjohdiU0bGU0SGECLTcNaCY5XWMURF8hcV8vZmEPSWUST0IBRjkPVCbvUCcZZGYtX2ckUkcnTmQLb2EqXj0ARDQ5UGMQcGAAcTswaTc4cUnwNCARakIoUkEUSVgVQSkNbFQHUDXzRGYJYFwpdlcVRmP2SkoAPR8UbFEudDUqbEQpQTgHcjsrSTIOLSfvRmM1QUDxVkg4aB8VT2UiUjsPb2MHZlghQWTvUl05YSUCZkAiYybuQjYsXigqMTzyUiUDQUUUcEEsVTg0KzoAUxsGYFMDciM1UmEQSmUJSjcoViQISjUvL0UkKzg0Tl3vamEnYVotQFIIXl8EQkQOQ0ItYVY0QGgRajM0ZCAMRycwLVwSMjzxMFsjMT4WT2METEctcEoIR2QiSlHwZ1f1ZVU4aTE3ckT4cF40M18zdSMLZmX2YEIzVUPqLFETZlc1TFskalQXbloGSybyYR85LGMhb1IrLiAUXlUxbD4tZVIrXScKUUosRyURaCU2VV0oTx7vPjQJalYOVUUIYEUUUWIFXkMDZCQUMl4gTUj3Y0QkbFQ4ckkDQFgDNUItMkUAVVrqaj0MJz0ALlwmZjsSP1T3Y1MoZkAyRyTvQFwqYV0EVUUpaVwybl0FJxszVDMDbEcnRmIrZlc1cF7vQV0EY2EkYDUAUzQZb18XPVj3Lj0YZWcSaFw4aUoFPh84MkYqdjYzZEgNYkEmakQjZDkWNVMFb0kQR0o3ZlMKMFonSyQVPjM1YTUWU2ggaV8DQ1wBPmcgS1EBTFoIR2X3P0cEVDYOZjknTT4jRz8JZjkZYTD3aTcyVjEtdGP1SmItNSH3TmoMRjYJPScBQVsSaUghRTYlQUE2NVwhT2=4bkcLSEEIVWkEcl8JdUMpUUE0RjUrakMub18FQFUIXzsYQlYuZ1DyPVERRVfqZjILT2gTZ2QYNFcyZTU0QVUSaEczTVP3dFsKZmISRkUuKzEWPjcTbDEmJzooTjkGSlsrSDsLPT0CUlgyLTwZc10FQ2HvT1wUb0YUdTYqYUYJSmMHSSQ0amgTX0LwcyIqQj4GTjgnbzskPiUlcFDycTgmTDkSUWAJVGoCa0owdmgDQjgFZjgHdUE3T1nxZiYiPmD0VjIHNCMKS0AXSVI1UyUxPlkRMCL0YigOTmovZ1w2aWgtUSbxMCg2dUIka2MlXmYpS0E1XTwlY0j0P2nqUDEmMj4OZV0pbGcpa1b1dEUxbTMBPkc4R0craCkjPTgVQEkKbjcrbyEIb0MQYEgzLl8RSVj0PzUNVSkCRTUOclL2ZCYCcjkzaEMJbF8IRUQqUFL0UjTqNF8QXyQoQVsRYlMYLDkSTjoSSiL1ZFIUNVIqYCYDXTUnSkcXaDgJZVUxZkg0TD8vPWoqRUMic2cwR1ovaCMFUFEWRjMgMEU0VTESSmIoPkMwUkQjZDLwLDgEU1wGTGQqSyATL1sSZCQhVVwpLyAYMGEJcUMKXkcUSEIvZjQEUlMKPjUFaFgUcSMURUgDa1oCRDkpJyUvQDkDYScwYjc0a1M2ZD8kS0cZUWkASmQhajb2VV8pVCELbUEVUzfxRTIkaCcEUWkIbGf4YkUQcD4uQ2EGYz8XZzITKyMlT1EGdDcPSyY4MTUzMlUvRykIYkoCaCMwUUYqaTEGSSITQmoYRxsvbD0HcFMMZ1ENVDwhXl4CdUk5MEYoRGcZP2UXRjwsTzIqLloqPlgjP0YTPxr0NEAJU0osUDsLRkgoL0MISjs0bDP2RjgGZCkxSGEycj0gLTsNYlwYL2gVa1gHPV8qT18RcEYJYG=xXWD1QlsNTzstL1MyayjyRVP4KzoRRmXvXTQFSVMmMVcsaVQkVTIGXlkTSToGLEnzVTYySkEyMCUJdVM0a18mZV4KTCUzaEkPYlj1bSj2Q1UKUyDyRjwwam=vdEDyTjkRYDEYYFENbmcXZmoQTz05bDH3TjINajIBMCcZYGgKMiU1UUD1STUxbFsQMzkRU0orSUQxbj8gZEcWdUg4LTQLLT0gaB8jaUYSajEhTkg2Q0H2bEMiXmACU0AhYWQPSVoScGYjY2UJREn2Sj8kazQFT0EMTDkOcko3bSIMXT8hRlw2YjcMJzT3bmYSYFcHRiP2TWEVPUoZcik0cEcSbmkITDECSD81NCPqTmMUYUMhMTQrSTQnaSMIZVk2bGYIJzkgRFwqUUMta1QITGAxLCcMaUD0Zj4PSjkIU10wTSIkLiXqUUgwYSE3dT8lQ1MlQWYMTVPuYFgZNWcNUikPMyIKLTgKckYuQUcqQlzxMVUUbUEERWMkNTgALFgCXWojZzH1VWP4TiE0U2g4MTcjckcuSUcOTlIWYCkZVjUkTkLvdTIBaiASY1I5aEUTYykWbUMrbicYL1o4MWYUdDEMK14UQV4jcTXzM1v1b2QuNEMJb1oGaEAucUf0L2MuSlwMdToqZVMzR0LuXlI2blIKaUAUM0QSRFM4K0YDQWAMYUoYQ2cYbUAmb2Ipa0ogVD0xQVkvRRsubmMtYF8EaiXzbmkvMCUGU2onckoQZlb2RkYXMBszQlM5Ux8LaTYLPyY0UWkNX0XyLWQJSUgjXlLyK1E4MyAScV0Ya0YGS2kYZD0SZycGVD4IZlsLS0UFYz7wcGgYM2ACUykoYDInRxsIVWD4PTwQQFP0ZzP2TiAuMiXzYUIAZDcxY1EiRT8rQ2kYSyQuYEIrR2oyQlUvTWkENVgmbUQrMSD0YCcnXzI5cmHyMEQySVQFUmEZaUU3PxsWYV0saFgNLlQFQF45SkfvViYsaBsPVjbqbF0YL0TxUiIxXzIzYTwoTD8zZkL3R2EwdjQkXVIKLkgIXScCdUoNSEUzLjwZY2giXTEEZlQPUj4RPicZcWU2VmEjcGIyVGcQZkcTQDgOQTkJYUMGQzMiRFI1X2QRVVwPaSYzUmP4aDUvbTI0NSPya1sZT0M1bzs5VVL4YFjwPVQqKzcBP0gkPlwIQiE2JzIVcz0ELmMIQ2EBZVUhbED1dDwwLiUsJ1M2ZCMycWEHalDyaWX1PVwFahsCaTfuMyAMTEg4MjPqQT8sdEUSRkIEUj0EUUMraDoicicZR2=wUUMObEj4VmAVJz8mRV3yX0oPRVUjTicgRlT4TVL4YFMibGYrQUMqRD0uSlkjczstQWABSjoANTcIS1wuRmMqUkoWaWEiTjk4QVw1TFM3dicZUlIWSlUUYTURMVgBRlozRmIXMzU3QkAiUzUnY1QrYzkpZVIIZiQPPT4ZU1Q5Rl8EU1ECQzE2ZEUiNUQGQCgxSjcnaDkmaigVbiIxPWYPPlcya0UUZSEURzYLa0XwazoiXT0FRUMGSDUWQzwEYkoKY2I4YD0tUmYnRzQTTUQOUTU2STwIYCYNUVgrUVMgLmEMcF0iTkf0SkI0XTIEbUggRzMJTjUvLB8BSCQpUSYISVQsXh8GRT8BSWMRRzYgZGAJclwOQVIRXkIhK14jLCAqQUo2MEowVV8nUVY1UjgHSjYAMR74QDwwPjQoVTHzUUbwZDUmUTYZRyknR0omZEHxNCMURj0ES1v4RVkkT0gUMFE4YVcIPjj4K0EJZTkXZWEUTkcuMlwobmM3Uj3qUlUwZ1gVSGUVTD8sTkoBSmgkZFsERUQNPloRSFgiZycnRG=wZTsTREIQPSYYQUYEZEnuNTQYZiYUZCAVZForNTITSyMVQj8jY1EVbzIpcV8VU1LydD34RjMpPWMoZlEpZzsLbVkpLyYDQlb4LzgOPyIgZjonQV0XLzz3MzUGb1orUDcyU0PvLjIObzUGQFkxMDwuayESTl8YTSATU0U3Q0omdS=zZzgAa0IGYlgNVVzyR18XLjUvSEQFTDcBRT4LczQRbVgnQDo4VUQXZkgmRkkLQzotRBspQz8EM1gETmARSkH1PkgMcSIVXmoUQRstTjglbTEWVUYtT1s5U1sAUjMKSFUWRykATlcyYh8JazIGbEcORCQVdDD4LzEjbEgzRjE3LUgUa2MNLEkjaCEXUkMjQUcIQzH3LSkrQFcBZjkFc0MxVUcISCkvPR8nazIgZTDvXUoELGI1Y100bDsCVmgqLz8DPkQqTkIRTiUqVGcPYEkiMGUZXkEMTmMzcTIIPSIRakABUBr2PkgEZV8mLCcGQT40SmgJaT4pLkUndDMuNFbyQ1g5Z2YyTzcTJzYCbUERajj4ZEAEZ1rxRmg3TlU2dGcsPzT0YzIBUlsEVCYZLSEyaUoYbCPqRSLyRWnxQEDvUmoAZ0Y3cFouRD0uT18zLj7xSSI3QmAnUyT0RWIBdGgVQ1cRSjIELEnvLEb0TFwtX0gydVYzMGkFNGAVZVz4Tyb1LVgWbiAnYUf3YyAYVkYJRikZLT8uUz8FLTYkVUkXUF3wPmcQX1kqRzo5LGgoTjMpa0Qgc2QtUlMYTmX4K2gRYVHzRmDxaEURVVsYTSkgTVIQK1wRczoIVDcJQ0fqLjnuTzcJUkE2U0UrNDkhXkYqTlEmQVn3R0MIcyYrPlMYY0L3RFrzcR8VR1v2Y2ANYFkQQ0oZYF0ZXTbvb1wGYTUjamYVQmkKYjYqRCYJbRspPUkFMUkSUUoKQFXuX2=zclQGdFkIU0o2VVYPVjkNTVouVT4EQzIMUUoFMmQsVkQQVjbublcPRWIVLhsLZFQAY0UlcFcqYUcmSV8TaUUXPiEMdiIXRV82az0sSzUjTycpQkMIVF0XckUWVTnzQVc3clwlaUIUZSgCaT8Gcjj4PWUFamcKRWozMjYHQDgvNFk5TlsBVjomTEAGPWczZ1IgdFEERzoFVkQyVVD3NEYydDkJa0oKRV4pRUoxNV8OYz8OQ1kTQDXqUEASYjsGQUcJbFcmdCEQYz7yaEkUdDTxRGYET1fuNGoSK1Q3ZUXzbDUSKzUENEkVbTPyQlYVNFEjcjcJUGEudTYGQCIRdEAqbWMpazo0bl8Nc0o4RTMpQlDzc0UUQTYvRSIOMGDuK1sjcCIVbEj3R1P0NEoVLCMKXSbxbUcxPkUmZzIZbD0xLEoBcVEvbkMKbjwWUjkYTlEETlEWVVMwUFvvM0UTYCcgSGYjTkE3bkcxYDYDTDwhP1UpYUoxbygTYlgNXUcTT0ITQRspQSMqPjYQQCMKQlwKRhryZzgkXiYVdWIXUybvTl8PTTsXRWXvTGQIPUDqaDgMTWY3S1YkR0kNRDsIbkgoSjYZTzP0cFwLRkETQVIzLEIRSFIEPmk3VCEgZWD1UEIHbWQUQTwuVEIyUDMZdjs3VV40dUkuTFwQLDr1bWgBLkALb2AEXTf0QTYZdToBPlgXPSg3RVIyMlImXjkycEb1QBsZTUMjXUQzQlXuRmkXaUomM1QyMSYyTzj2RSIIbCcRaTILLTIAJzsBQSkyMiATaWkhQ1wSQkcSMhrwbVgxS2UVNSUNPjYpSWA1RBsUa0nvVUIsdWgBUDY4ZFQ3SETxPSEsbUTvXzcuTRsWPV42Uj8hYkkVT2UXb1kFZT4KMSf1dUkyMTwZaikGQzLqLVXyaUIDSkYrQkP3XSgnc10NRVb1MUUjSDcUcTcgTT8CZzsGLFgNYDIKYzEUJ1UYLTwBYycKPmgUSlkmdWoiPjLwRzIBSCkIZjotNTwoa0o4PxsZdSQHQWkDcVEnQiIVZiMgPjT1Lhs3MmjxdSYgTWgRXmEJZVYNdVYRZ1InaSY4YmHqZGcjcEIgQUUrXl8YLD4FS2I1TTT1MkASM0EYMkIsXT8rbCUMcyMiUyIJLz4IbjPxdVYJNGgNcCE3SWkMMWYWZ2H0YF8gQTEWPjTwZ0P2Lz0oTx8HMF0vNV00YGcwcR8TQTc3UVYubFQAZjEVUFsVbUIwPTUGXjEhZkkTZjMzYyQGbSUDTGckLSQmVWYTSDITUDYWKyEvLjU3ZSgEdUMwcUgwdD4BZzMzZCEycmERRzbuMUQ2cVPxclMNdEQPdWI2amESSykXPlwBMDo2MlcqQSL4aTkSRj0hQEkiTWIldGcJUkIEMV4Zc2gpZjUvX0oJQlECVWEvbmQmaVEpZjUVR1D4QmgNK2kpUmIVXlrzSGc4LTIFPkYLQ2QodjcQS2MWY2QwQjUBbzkTVVg2XWAIaygVR0cWZ2gycmIxU2MhZGISa0o3TTP3SDojRGHxcigjYjj2bWEMM2PxYzIFQWL3RD8LQWckajwiL0gyblQNTmP3S1IhdjQBcVEQTjYESDI4QmEFcTUYP2kXblg3byLvdEYxaGI5XkIEUDbwYFwwSWkZT0YDYEMARzQ2UjwTQ0IHUjwiazgxNGkDTGM4Uj43YCYqX1IGcDg4ckYhY101ajY2UVM4JzHvTyAvdFQnTTIZLUcBQjUCbmjwYEgFdGPuMGMySSARYWL3Ujv3UUQnPkEic0QMXiEkSifyUWICRzYQTlEUaj0vdjkVdVYudCTuY0MVZTERSCjwMGoQdjIPS2IBTTQNaTIgS1ggc1gSL0oXSSQLSUkoZVYMcWYZTkAUNDkHc14MKyY1SSgCQUIAPT82OSz7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9LSvuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS3vOB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOiD7Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9LVLzYiTyMyUhXyMjMiklLygjLyHwXlLxLSf2YCQiXyT7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3yOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOj0PdmkYU1n3c1wXRDTwMx8IZUQQY14hXVQvbV8kMTDvaTvxUUMVQzIqciL8dFgyP1YKRlMxNTY0Sj8ZQEH1MGPqOB8SYVErT1UxZVErOfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOEQoaVUScFEsbEIkb2AuamMkOivuUFksYUMzXV0vTlUybF8tb1T9CPn7UFksYUMzXV0vTlUycVwzOivuUFksYUMzXV0vTlUycVwzOfzJODggb1gDXWQgOivuRFEyZDQgcFD9CPn7UFksYUMzbi37K0QoaVUScGH9CPn7P1UxcDQgcFD9OB8CYWIzQFEzXS3MBiwScFEsbEIkb2UrcC3sLSvuT2QgaWARYWM0aGP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9OB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOivuT1kmakQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS37Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

省工业和信息化委

2018年7月5日

云南省工信委办公室                    2018年7月5日印发

打印：赵向菊                        校对：李红玲（共印8份）