## 项目表
附件1：
2013年云南省重点节能项目
序号 | 单位名称 | 所在地 | 隶属 关系 | 项目名称 | 项目类别 | 起止 年限 | 预 计 节能量 | 项目进度 | 备注 | 问题及评价
总计200项 | [6 empty] | 2822897.054
（一）昆明 62项 | [6 empty] | 1135798.82
1 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 昆明 | 云天化集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2013—2015 | 86560
2 | 云南三环中化化肥有限公司 | 昆明市 | 云天化集团 | 2×800kt/a硫磺制酸低温位热能回收（HRS）利用项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 75800 | 已完成项目招投标，总包合同已签订，初设中 | 续建 | 投资大，对应的内容？
3 | 云南煤业能源股份有限公司 | 昆明市 | 昆钢集团 | 外供城市煤气项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 58327
4 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司 | 昆明 | 昆钢集团 | 昆钢新区高炉煤气发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 56000 |  | 续建
5 | 云南省能源投资集团有限公司 | 昆明市 | 能投集团 | 昆明长水机场天然气分布式能源项目 | 节能示范 | 2013—2014 | 39000 | 可研编制中，2013年12月开工
6 | 云南云天化股份有限公司 | 昆明 | 云天化集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2013—2014 | 38200
7 | 云南天安化工有限公司 | 昆明 | 云天化集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2012—2013 | 38200
8 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司 | 昆明 | 昆钢集团 | 昆钢新区高炉煤气余压透平发电工程 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 36000 |  | 续建
9 | 安宁市永昌钢铁有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 回收转炉煤气生产400kt/a活性石灰1期项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 32606 |  | 续建
10 | 昆明奕标水泥有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 4000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013 | 25567 | 项目评估审查工作完成
11 | 云南白药置业有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 云南白药LNG气化站工程 | 燃煤锅炉改造 | 2012—2013 | 23519 | 基本完成，具备按时竣工投产条件
12 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明市 | 冶金集团 | 铝电解槽控制能量系统优化节能技术改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 22114 | 实施阶段 | 续建
13 | 宜良红狮水泥有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 4000t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 19361.77 | 2012.5已开工，
14 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 2×2500t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 18258 | 设备调试阶段
15 | 云南新立有色金属有限公司 | 昆明市 | 冶金集团 | 10kt/a海绵钛生产系统节能改造项目 | 能量系统优化 | 2011—2013 | 14500 | 改造中 |  | 投资偏大？
16 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 昆明市 | 云天化集团 | 富瑞分公司300kt/a硫酸低温位热能回收（HRS）利用项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 14262 | 完成可研，土建完工，热回收塔安装中
17 | 安宁永昌钢铁有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 高炉煤气能量回收同轴机组(BPRT)节能技改项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 14000 | 土建施工结束正在进行设备安装
18 | 云南中正化学工业有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 硫酸余热利用节能改造项目 | 余热余压利用 | 2013—2013 | 11200 | 设备，施工单位招投标 |  | 投资额偏大，装机容量为反算数，发电量未提供。
19 | 云南新立有色金属有限公司 | 昆明市 | 冶金集团 | 80kt/a高钛渣项目富余煤气发电项目Ⅰ期 | 余热余压利用 | 2013—2013 | 10920 | 可研报告编制
20 | 昆明盐化股份有限公司 | 昆明 | 云天化集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2010—2013 | 9372
21 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明 | 冶金集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2012—2015 | 9100
22 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司 | 昆明市 | 昆钢集团 | 新区2500m3高炉富余煤气发电项目 | 余热余压利用 | 2013—2013 | 7236 | 设计中 |  | 新区在哪？
23 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司 | 昆明市 | 昆钢集团 | 昆钢三炼钢、棒材厂第四作业区钢坯热装热送工程 | 能量系统优化 | 2013—2013 | 6662 | 详细设计阶段 |  | 内容简化点
24 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 锌电解生产能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 6483 | 初设，土建，设备订购阶段
25 | 云南云维股份有限公司 | 昆明市 | 煤化工集团 | 110kV变电站增容改造搬迁项目 | 能量系统优化 | 2011—2013 | 6342.8 | 建设中
26 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司 | 昆明 | 昆钢集团 | 安宁分公司棒线厂高线加热炉蓄热式技术改造 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 5760 |  | 续建
27 | 云南天达化工实业有限公司 | 昆明 | 云天化集团 | 电机系统节能改造 | 电机系统节能 | 2013—2014 | 5678
28 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 | 昆明市 | 农垦集团 | 能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 5457 | 设备采购，工程施工阶段
29 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 昆明 | 昆钢集团 | 水泥粉磨系统节能改造项目 | 能量系统优化 | 2013—2013 | 5393 | 根据技改计划，按步骤顺利进行；预计2013年底竣工。
30 | 重型装备制造集团有限公司 | 昆明市 | 昆钢集团 | 锻件生产节能改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 5380
31 | 昆明百年好业能源技术有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 云南盐化股份有限公司能量系统优化改造项目 | 能量系统优化 | 2013—2013 | 5146 | 与用能企业探讨实施方案
32 | 云南滇木人造板有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 生物质炉替代燃煤锅炉改造项目 | 燃煤锅炉改造 | 2012—2013 | 5000 | 订货完成，等待安装调试
33 | 云南旭东集团有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 磷炉尾气锅炉节能技术改造项目 | 燃煤锅炉改造 | 2012—2013 | 5000
34 | 昆明电器科学研究所 | 昆明 | 昆明市 | 水泥分解炉能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2013—2014 | 4860
35 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司 | 昆明市 | 昆钢集团 | 棒线厂650车间能量系统优化项目 | 燃煤锅炉改造 | 2013 | 4764 | 设备及施工招标结束，备案手续办理中
36 | 昆明焦化制气有限公司 | 昆明市 | 昆钢集团 | 制冷机节能技术改造 | 余热余压利用 | 2013 | 4500 | 完成项目考察和可行性研究
37 | 燕京啤酒（昆明）有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 400kt/a啤酒生产线节能改造项目 | 能量系统优化 | 2010—2013 | 4285.8 | 完成项目进度的50%
38 | 云南昆钢桥钢有限公司 | 昆明市 | 昆钢集团 | 棒材生产线节能改造项目 | 燃煤锅炉改造 | 2012—2013 | 4275 | 前期工作完成
39 | 云南铜业胜威化工有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2011—2013 | 4000
40 | 云南坤瑞泰隆建材科技有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 燃煤工业锅炉节能改造 | 节能示范 | 2013—2014 | 3600 | 备案 |  | 新建配套，锅炉多大？是什么类型锅炉？
41 | 云南铜业（集团）钛业有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 高钛渣厂能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 3451 | 设备已制造完成，等发货；高钛渣厂扩能施工图设计已在做 |  | 已修改，仅有汇总表，无基本情况表，
42 | 云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂 | 昆明 | 云铜集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2011—2013 | 3030
43 | 云南三环中化化肥有限公司 | 昆明 | 云天化集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2013—2014 | 3000
44 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 昆明 | 云铜集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2011—2015 | 2113
45 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂 | 昆明市 | 中烟集团 | 提高锅炉热效率的节能关键技术示范 | 节能示范 | 2012—2014 | 2070
46 | 云南泽昌钛业有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 电机系统节能技术改造项目 | 电机系统节能 | 2011—2013 | 2043.01 |  |  | epc，完工
47 | 云南师范大学 | 昆明 | 省教育厅 | 节能监管体系建设项目 | 节能示范 | 2013—2014 | 2000
48 | 玉溪大红山管道公司 | 昆明 | 昆钢集团 | 大红山铁精矿管道输送节能技改项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 1765.09 | 已备案，开工前期完成各项招投标工作
49 | 昆明海疆有色金属冶炼有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 烟化炉低温余热发电节能技术改造项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 1512 | 项目筹备阶段 |  | 项目基本情况表与超联有色雷同，极其简单
50 | 云南晋宁黄磷有限公司 | 昆明 | 云天化集团 | 能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2010—2013 | 1510
51 | 昆明超联有色金属冶炼有限公司 | 昆明 | 昆明市 | 烟化炉低温余热发电节能技术改造项目 | 余热余压利用 | 2013—2015 | 1500 | 项目筹备阶段 |  | 已修改，无主装置情况
52 | 昆明钢铁控股有限公司动力能源分公司 | 昆明市 | 昆钢集团 | 全烧高炉煤气提替代燃煤节能技术改造项目 | 燃煤锅炉改造 | 2013 | 1450 | 工程已过半
53 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 昆明 | 昆钢集团 | 水泥生产分解炉节能技术改造项目 | 能量系统优化 | 2013 | 1200 | 根据技改计划，按步骤顺利进行。 |  | 技术简单，投资小
54 | 安宁市太平新城投资有限公司 | 昆明 | 昆钢集团 | 安宁市太平集镇道路绿色照明改造项目 | 绿色照明 | 2013 | 1198.96 | 土建施工完毕
55 | 云南省圭山煤矿 | 昆明市 | 煤化工集团 | 利用太阳能替代燃煤锅炉节能改造项目 | 燃煤锅炉改造 | 2013 | 1029 | 前期工作完成 |  | 原燃煤锅炉容量？
56 | 西南林业大学 | 昆明 | 省教育厅 | 管道煤气替代燃煤锅炉节能技术改造项目 | 燃煤锅炉改造 | 2013—2014 | 700
57 | 昆明市市级机关事务管理局 | 昆明 | 省政府机关事务管理局 | 节约型公共机构示范单位创建优化节能技改项目 | 节能示范 | 2013—2014 | 516.7
58 | 省公路开发投资有限责任公司 |  | 交通运输厅 | 万宝山隧道、昆明西收费站、读书铺服务区照明综合节能技术改造项目 | 节能示范 | 2012—2013 | 423.8 |  |  | 内容呢
59 | 云南省人民政府机关事务管理局服务中心 | 昆明 | 省政府机关事务管理局 | 绿色照明节能改造项目 | 节能示范 | 2013 | 231
60 | 省公路开发投资有限责任公司 |  | 交通运输厅 | 省内高速公路不停车收费（ETC）车道改造项目 | 节能示范 | 2010—2013 | 213.89
61 | 云南华尔贝光电技术有限公司 | 昆明 | 昆明市 | LED照明产业化项目 | 节能产品产业化项目 | 2011—2013 | 352152 | 标准厂房、基础建成，引进设备，购生产线 |  | 标准厂房、基础设施已经建设完毕，现阶段引进先进设备，购买生产线
62 | 昆明龙鑫洋塑料防腐设备制造有限责任公司 | 昆明 | 昆明市 | 工业锅炉气化装置生产线建设项目 | 节能产品产业化项目 | 2012—2014 |  | 已备案 |  | 节能产品产业化项目
（二）昭通 8项 | [6 empty] | 90258.74
63 | 昭通齐泓能源有限公司 | 昭通 | 昭通市 | 25000kVA电石炉余热发电项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 28294 | 项目建基本完成、目前在设备安装中 | 续建
64 | 昭通得云建材有限责任公司 | 昭通 | 昭通市 | 4000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013 | 15122 | epc，协议已签订 | 续建
65 | 镇雄县三和建材有限公司 | 昭通 | 昭通市 | 2000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013 | 12000 | 窑头窑尾锅炉房土建完工 | 续建
66 | 绥江县浙浦水泥有限责任公司 | 昭通 | 昭通市 | 2000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013 | 9451.84 | 可研完工
67 | 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 昭通 | 昭通市 | 2500t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 9211 | 生产线于2012年12月试生产,余热发电系统预计2013年4月建成投运 |  | 投资和生产线分开
68 | 云南省能源投资集团有限公司 | 昭通 | 能投集团 | 威信云投粤电扎西能源有限责任公司第一发电厂主要辅机电机变频节能技改 | 电机系统节能 | 2013 | 9114 | 设备安装中 |  | 水泵电机容量？
69 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司 | 昭通 | 昭通市 | 2000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 6267.9 | epc，4月份土建完工 | 续建 | 发电量与上面项目比较小
70 | 云南省能源投资集团有限公司 | 昭通 | 能投集团 | 威信云投粤电扎西能源有限责任公司第一发电厂（2×600MW）机组微油点火改造项目 | 节能示范 | 2013—2013 | 798 | 2#已经安装微油点火 | 续建
（三）曲靖 34项 | [6 empty] | 458699.904
71 | 云南曲靖越钢控股集团有限公司 |  | 曲靖市 | 1500kt/a焦炉干熄焦节能技改项目 | 余热余压利用 | 2012—2014 | 53611
72 | 云南云维集团有限公司 | 曲靖 | 煤化工集团 | 75t/h三废流化混燃炉项目 | 余热余压利用 | 2012—2014 | 51160 | 合同签订，施工设计
73 | 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 曲靖 | 煤化工集团 | 1050kt/a焦炉干熄焦节能技术改造项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 50719.26 | 土建工程建设
74 | 云南天高镍业有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 焦炉煤气利用项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 34458
75 | 云南曲靖越钢控股集团有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 高炉富氧喷吹节能技改项目 | 能量系统优化 | 2013—2015 | 27750
76 | 云南鸿泰博化工股份有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 120kt/a硫铁矿制酸装置余热利用节能项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 26105 | 土建完成，余热锅炉已建成，配套热管省煤器在施工设计 | 续建
77 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 1200t/a低变质煤资源综合利用共伴生褐煤蜡回收项目 | 能量系统优化 | 2013—2014 | 20485.7 | 已完成项目的初步设计、部分主体设备的设计工作
78 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 曲靖 | 冶金集团 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2011—2013 | 20000
79 | 云南云翔玻璃有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 550t/d和700t/d玻璃生产线熔窑余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 15452.51 | 完成项目规划，土地平整，安装玻璃熔窑烟气脱硫塔
80 | 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 4000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013 | 13360
81 | 云南省田坝煤矿 | 曲靖 | 煤化工集团 | 煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2011—2013 | 12307.7 | 土建完成，设备到位 |  | 瓦斯发电项目名称和内容表述都要统一
82 | 富源县老厂宏发水泥厂 | 曲靖 | 曲靖市 | 2000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 10956 | 土建完成50%，制作安装21%
83 | 曲靖宣峰水泥发展有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 2500t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013—2014 | 10227 | 合同已签订 | 续建
84 | 云南荣盛磷化工有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 黄磷尾气综合利用 2×150t/d活性石灰节能技改项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 10168 | 可研、备案、环评完成，施工设计中
85 | 云南胜达燃气发电有限公司富源欣欣电站 | 曲靖 | 曲靖市 | 富源县竹园逼生煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2011—2016 | 9962 | 成立项目实施领导小组 | 续建 | 时间跨度长
86 | 云南师宗焦化有限责任公司 | 曲靖 | 曲靖 | 焦炉烟道废气余热回收利用改造项目 | 余热余压利用 | 2013 | 9498.78
87 | 云南省恩洪煤矿 | 曲靖 | 煤化工集团 | 煤层气综合利用节能技改项目 | 瓦斯发电 | 2011—2013 | 8525.85 | 设备安装。
88 | 云南富源华鑫能源开发有限责任公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 焦炉煤气及煤焦油（蒽油）综合利用项目 | 节能示范 | 2011—2013 | 8502
89 | 云南省曲靖双友钢铁有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 9500Nm3/h变压吸附工程节能技改项目 | 能量系统优化 | 2013—2014 | 8432 | 前期工作已完成，进行施工设计，预计2013年建成 |  | 富氧用途
90 | 曲靖市品源瓷业有限责任公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 3000万件/年釉下彩强化瓷生产线节能技术改造项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 7988 | 工程进度已完80%，设备已购买到位，部份已安装调试 | 续建 | 利用煤气量？
91 | 云南新吉克矿业有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2013—2013 | 6440 | 研设计完成，正办理可研审查和项目相关手续
92 | 云南曲靖越钢控股集团有限公司 |  | 曲靖市 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2013—2014 | 4900
93 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2012—2014 | 4900
94 | 富源县兴路煤矿二号井 | 曲靖市 | 曲靖市煤炭工业局 | 煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2012—2013 | 4500 |  |  | 与上面项目一致
95 | 富源县戛达煤矿 | 曲靖市 | 曲靖市煤炭工业局 | 煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2012—2013 | 4500 |  |  | 与上面项目一致
96 | 云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司 | 曲靖 | 煤化工集团 | 电机变频节能技改项目 | 电机系统节能 | 2012—2013 | 3441 | epc，设备安装中
97 | 马龙仁和锌业有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 锌粉生产炉窑节能技改及电机变频节能技术改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 3145.5 | 已完成项目的设计、煤气管道的铺设，锌粉蒸馏炉部份主体燃烧室的改造
98 | 富源县墨红镇阿令德煤矿 | 曲靖 | 曲靖市 | 源县墨红镇阿令德煤矿二号井低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2012—2013 | 2845 | 征地、省发改委备案、环境评估、设备订货 |  | 石央民15368748928
99 | 宣威市恒邦磷化工业有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 电机系统变频改造项目 | 电机系统节能 | 2012—2013 | 2569.604 |  | 续建
100 | 麒麟区兴发煤业有限公司祠堂坡煤矿 | 曲靖市 | 曲靖市煤炭工业局 | 煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2013—2014 | 2478 |  |  | 与上面项目一致
101 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 曲靖 | 曲靖市 | 电机变频节能改造 | 电机系统节能 | 2009—2013 | 2200 | 已完工 |  | 时间跨度大
102 | 麒麟区巴家沟煤矿 | 曲靖市 | 曲靖市煤炭工业局 | 煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2012—2013 | 1858 |  |  | 与上面项目一致
103 | 麒麟区禾草必煤矿 | 曲靖市 | 曲靖市煤炭工业局 | 煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2012—2013 | 1815 |  |  | 与上面项目一致
104 | 麒麟区华兴煤矿 | 曲靖市 | 曲靖市煤炭工业局 | 煤矿低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯发电 | 2013—2015. | 1584 |  |  | 与上面项目一致
105 | 曲靖市第一人民医院 | 曲靖 | 省政府机关事务管理局 | 医院综合节能改造工程 | 节能示范 | 2012—2014 | 1300
106 | 云南大为制氨有限公司 | 曲靖 | 煤化工集团 | 锅炉风机高压变频器改造 | 电机系统节能 | 2013 | 555 | epc，设计阶段 |  | 风机容量？
（四）玉溪 15项 | [6 empty] | 294859.6
107 | 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 25MW高炉煤气发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 56900 |  | 续建
108 | 云南江磷集团股份有限公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 黄磷炉尾气烧石灰项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 32650
109 | 华宁县顺昌工贸有限责任公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 15MW高炉煤气发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 31080 |  |  | 主体装置？
110 | 易门铜业有限公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 云铜冶炼中试基地氧气底吹熔池熔炼技术示范项目 | 节能示范 | 2012—2013 | 30854 |  | 续建
111 | 峨山天大工贸有限公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 利用焦炉剩余煤气新建300kt/a活性石灰生产项目 | 余热余压利用 | 2010—2013 | 30169 |  | 续建
112 | 玉溪大红山管道公司 | 玉溪 | 昆钢集团 | 矿资源管道输送节能技改项目 | 能量系统优化 | 2011—2013 | 22743 | 招投标完成，已备案，初设
113 | 通海纳古连铸工贸有限公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 7.5MW高炉煤气发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 15986 |  |  | 主体装置？
114 | 玉溪新兴钢铁有限公司 | 玉溪 | 昆钢集团 | 玉钢260m2烧结机机余热回收利用 | 余热余压利用 | 2013—2013 | 13360 | 深度设计工作 |  | 余热如何拖动风机？
115 | 澂江龙凤磷业有限责任公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 12kt/a黄磷尾气回收发电项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 12192 |  | 续建
116 | 云南澄江志成磷业化工有限责任公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 12kt/a黄磷尾气回收发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2014 | 12000
117 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 转炉煤气回收利用项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 10981 |  | 续建 | 主体装置？
118 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 三选厂选矿系统技术改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 8942 |  |  | 节能量如何算出来？投资大
119 | 玉溪矿业有限公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 矿山能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2011—2013 | 7378
120 | 新平鲁奎山水泥有限责任公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 2000t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 6935 |  | 续建 | 已完工
121 | 华宁康宏球团工贸有限责任公司 | 玉溪 | 玉溪市 | 链篦机余热余压利用项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 2689.6 |  |  | 如何利用余热，项目名称、节能量？
（五）保山 5项 | [6 empty] | 64735
122 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 保山市 | 保山市 | 4500t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 20800 | 土建已开工
123 | 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 保山市 | 昆钢集团 | 4000t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 17423 | 开展前期工作 | 续建
124 | 云维保山有机化工有限公司 | 保山市 | 保山市 | 3000t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 13000 | 备案，环评，土地等齐备 | 续建 | 时间
125 | 腾冲县腾越水泥有限公司 | 保山市 | 保山市 | 2500t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 9310 | 2012年6月验收 | 续建 | 已完工
126 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 保山市 | 保山市 | 硫化锌精矿加压浸出节能技术研究项目 | 节能示范 | 2013—2013 | 4202 | 完成小型试验和可研 |  | 试验型项目
（六）楚雄 9项 | [6 empty] | 47874.66
127 | 禄丰县中胜磷化有限公司 | 楚雄州 | 楚雄州 | 替代燃煤锅炉暨磷深加工节能技改项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 14276.06 | 去年9月开工建设 |  | 如何利用？
128 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 楚雄州 | 楚雄州 | 4.5MW艾萨炉余热回收发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2014 | 10171 | 已通过初设，主设备已订货，正进行施工图设计及办理并网手续 | 续建
129 | 云南锦利安化工有限公司 | 楚雄州 | 楚雄州 | 黄磷尾气生产10kt/a硫化钠项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 8466.4 | 已完成审批手续、项目设计，现已进入厂房建设和设备安装阶段 | 续建
130 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 楚雄州 | 绿色照明节能改造及轧钢加热炉节能黑体技术改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 5280 | 3月份竣工验收 |  | 二合一项目
131 | 南华县吕合煤矸石砖厂 | 楚雄州 | 楚雄州 | 年生产8000万片优质煤矸石烧结砖节能技改扩建项目 | 节能示范 | 2012—2013 | 5143.2 | 烧结实验完成，已备案，环评
132 | 楚雄安友畜牧业有限公司 | 楚雄州 | 楚雄州 | 热电肥联产沼气扩建项目 | 热电联产 | 2012— 2014 | 2287 | 项目已备案 |  | 主营规模？（年产生畜？）
133 | 元谋欣欣绿色食品有限公司 | 楚雄州 | 楚雄州 | 1000t/a烘干、1000t/a冻干脱水蔬菜生产线节能技改项目 | 燃煤锅炉改造 | 2011—2013 | 1037 |  | 续建
134 | 红塔烟草（集团）有限责任公司楚雄卷烟厂 | 楚雄州 | 楚雄州 | 烟草企业能源管理中心建设示范项目 | 能管中心 | 2008—2013 | 700 |  | 续建
135 | 楚雄师范学院 | 楚雄 | 省政府机关事务管理局 | 楚雄师范学院节能改造项目 | 节能示范 | 2013—2014 | 514
（七）红河 10项 | [6 empty] | 146321.01
136 | 云南源鑫炭素有限公司 | 红河州 | 红河州 | 铝用炭素行业烟气余热利用节能技改项目 | 余热余压利用 | 2009—2013 | 80400 |  |  | 余热发电部分单列出来
137 | 金平县金珂糖业有限责任公司 | 红河州 | 红河州 | 蔗渣锅炉发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2014 | 13507 |  |  | 项目名称不对，利用蔗渣发电部分单列出来
138 | 云锡集团创源实业有限公司 | 红河州 | 云锡集团 | 250kt/a硫酸生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 11590.57
139 | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 红河州 | 红河州 | 铅冶炼余热发电节能项目 | 余热余压利用 | 2011—2014 | 11143.44 |  |  | 余热发电部分单列出来
140 | 云南大唐国际红河发电有限责任公司 | 红河州 | 大唐国际 | 1、2号炉风机电机变频改造 | 电机系统节能 | 2010—2013 | 11022 | 2012年9月完工 |  | 时间跨度大，投资有点大？见机电机功率？
141 | 个旧市光穆有色金属尾矿废渣综合回收有限公司 | 红河州 | 红河州 | 综合利用尾矿、废渣节能技术改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 6385 | 熔池熔炼技术改造完工，制氧装置开工建设中 |  | 熔炼工艺的规模？
142 | 云南大唐国际红河发电有限责任公司 | 红河州 | 红河州 | 1#、2#锅炉加装低压省煤器改造项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 5280 | 1号完工投运中，2号预计2013年6月份开始改造。 | 续建
143 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 红河 | 红河州 | 1350kt/a精煤调湿项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 4019 |  | 续建
144 | 个旧市自立矿冶有限公司 | 红河州 | 红河州 | 综合利用共（伴）生矿产资源生产锡铅产品节能技术改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 2694 | 正在开展
145 | 云南国资水泥红河有限公司 | 红河州 | 国资水泥 | 电机节电改造项目 | 电机系统节能改造 | 2013 | 280 |  |  | 项目名称？三台电机功率？
（八）文山 4项 | [6 empty] | 123576
146 | 云南文山铝业有限公司 | 文山 | 文山州 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2011—2015 | 80000
147 | 云南普阳煤化工有限责任公司 | 文山州 | 文山州 | 120kt/a电石生产尾气回收综合利用项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 20347 |  | 续建 | 电石炉气回收用做什么？
148 | 云南富宁永鑫糖业有限公司 | 文山州 | 文山州 | 制糖技术升级节能改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 12050 | 已完成前期工作 |  | 该项目是新建项目。内容精简突出重点，投资与内容对就？
149 | 广南县八宝金龙铁合金厂 | 文山州 | 文山州 | 铁合金余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013—2014 | 11179 | 完成可研、正进行设备选型并确定施工方案
（九）普洱 8项 | [6 empty] | 88281.15
150 | 云南云景林纸股份有限公司 | 普洱市 | 普洱市 | 90kt/a纸浆配套锅炉节能改造项目 | 燃煤锅炉改造 | 2011—2013 | 20738 | 2012年5月完工 | 续建 | 已完工
151 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 普洱市 | 普洱市 | 4000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 18547.2 | 设备安装完成，调试和并网手续办理
152 | 云南尖峰水泥有限公司 | 普洱市 | 普洱市 | 3000t/d水泥生产线纯低温余热发电项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 16400 | 调试阶段，6月并网，电机变频已投运 | 续建
153 | 云南云景林纸股份有限公司 | 普洱 | 普洱市 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2012—2013 | 11700
154 | 云南普洱西南水泥有限公司 | 普洱市 | 普洱市 | 2500t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 9369 | 土建完成90%，设备安装80%，电器工程50%
155 | 普洱绿潮木业有限责任公司 | 普洱市 | 普洱市 | 12万m3中密度纤维板生产线能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 5431.95 | 锅炉改造完成，电机变频正在调试 |  | 电机容量？锅炉改造内容？
156 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县松香厂 | 普洱 | 普洱市 | 能量系统优化节能技术改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 4000 | 前期工作 | 续建 | 节电及锅炉替代燃烧的内容是什么？ | 李主任13398799969
157 | 云南云景林纸股份有限公司 | 普洱市 | 普洱市 | 90kt/a纸浆生产线电机变频节能改造项目 | 电机系统节能 | 2011—2013 | 2095 | 2012年5月投运 |  | 总功率？已完工 | 杨勇，0879-5410089
（十）西双版纳 4项 | [6 empty] | 6714
158 | 西双版纳源通环保投资有限公司 | 西双版纳 | 西双版纳 | 景洪市城区路灯照明节能改造项目 | 节能示范 | 2011—2013 | 2561 |  | 续建
159 | 沧江木业有限公司 | 西双版纳 | 西双版纳 | 20km3/a集成材生产热力系统节能改造项目 | 能量系统优化 | 2011—2013 | 2100 | 手续齐备，已完成锅炉车间及其锅炉除尘系统改造、蒸汽回收机3台的安装、干燥窑8座、供热系统管网进行优化、照明系统等设施 | 续建
160 | 西双版纳州勐腊县曼庄橡胶有限公司 | 西双版纳 | 西双版纳 | 20kt/a橡胶生产太阳能与余热回收节能示范项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 1127 | 已完成项目投资的68% | 续建 | 与上一个项目表述要一致。太阳能面积？
161 | 西双版纳华坤生物科技有限责任公司 | 西双版纳 | 西双版纳 | 120t/d橡胶籽干燥太阳能与余热回收节能示范项目 | 节能示范 | 2011—2013 | 926 | 已完成土建、初设及设备订货。正进行生产设备的安装和人员的培训。 | 续建
（十一）大理 10项 | [6 empty] | 151176.8
162 | 大理昆钢金鑫建材有限公司 | 大理州 | 大理州 | 10000t/d熟料水泥生产线 | 余热余压利用 | 2013—2014 | 39400 | 续2012年重点项目，设计从原12MW提升至17MW | 续建 | 主体与余热发电要分开。
163 | 华润水泥（鹤庆）有限公司 | 大理 | 大理州 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2012—2014 | 22563.91
164 | 云南祥云飞龙有色金属股份有限公司 | 大理州 | 大理州 | 企业能源管理中心建设 | 能管中心 | 2013—2015 | 18894.89
165 | 华润水泥（弥渡）有限公司 | 大理州 | 大理州 | 2300t/d、4000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013—2014 | 17353 |  |  | 主体与余热发电要分开。
166 | 祥云县龙盘矿业有限责任公司 | 大理州 | 大理州 | 300kt/a难处理矿、矿渣综合利用项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 16000 |  |  | 综合利用项目
167 | 剑川县丹增再生资源开发有限责任公司 | 大理州 | 大理州 | 200kt/a硫精砂制酸装置及余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 14517 |  |  | 新建配套。把余热发电单列出来。锅炉出力？发电装机？
168 | 永平无量山水泥有限责任公司 | 大理州 | 大理州 | 4000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013—2014 | 13008 |  |  | 主体与余热发电要分开。
169 | 宾川宽恳农副产品有限公司 | 大理 | 大理 | 年产5000吨果蔬生产线节能技改工程 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 5190
170 | 云南大理洱宝实业有限公司 | 大理 | 大理州 | 太阳能温室烘干节能示范项目 | 节能示范 | 2011—2013 | 4250 |  | 续建
171 | 大理星球太阳能科技开发有限公司 | 大理州 | 大理州 | 新建6000万只节能灯生产线项目 | 节能产品产业化项目 | 2012—2013 |  |  | 续建
（十二）德宏 4项 | [6 empty] | 49705
172 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏州 | 德宏州 | 速溶咖啡加工能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 27475
173 | 云南德宏力量生物制品有限公司 | 德宏州 | 德宏州 | （芒市糖厂、遮放糖厂）节能降耗建设项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 8571
174 | 德宏梁河力量生物制品有限责任公司 | 德宏州 | 德宏州 | 燃煤工业锅炉及制糖工艺设备节能改造项目 | 能量系统优化 | 2013 | 7000
175 | 陇川县晶准硅业有限公司 | 德宏 | 德宏州 | 2×12500kVA工业硅炉废气余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 6659
（十三）丽江5项 | [6 empty] | 32763
176 | 云南永保特种水泥股份有限公司 | 丽江 | 丽江市 | 3000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013—2014 | 11406 |  |  | 发电量？
177 | 云南华盛化工有限公司 | 丽江 | 丽江市 | 能源管理中心建设项目 | 能管中心 | 2012—2013 | 8109
178 | 宁蒗彝族自治县格桑铁合金厂 | 丽江 | 丽江市 | 铁合金矿热炉能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2010—2013 | 5000 | 无材料 | 续建 | 内容表述与去年一致？ | 投资一致
179 | 丽江映华生物药业有限公司 | 丽江 | 丽江市 | 循环流化床锅炉节能改造项目 | 燃煤锅炉改造 | 2012—2013 | 4248 | 前期工作、初步设计、设备选型 | 续建
180 | 云南省丽江市丽江宾馆 | 丽江市 | 商务厅 | 宾馆节能综合改造项目 | 节能示范 | 2013 | 4000
（十四）怒江 1项 | [6 empty] | 8000
181 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江州 | 怒江州 | 燃煤工业锅炉节能技术改造 | 燃煤锅炉改造 | 2012—2013 | 8000 | 1台已改造完成 |  | 内容表述？
（十五）迪庆 5项 | [6 empty] | 7725.37
182 | 华新水泥（迪庆）有限公司 | 迪庆州 | 迪庆州 | 2000t/d水泥生产能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2013—2015 | 4361.68
183 | 迪庆光华冶金炉料有限责任公司 | 迪庆州 | 迪庆州 | 电炉无功补偿节能改造项目 | 能量系统优化 | 2013—2014 | 1500 |  |  | 项目名称？
184 | 云南迪庆矿业开发有限责任公司 | 迪庆州 | 迪庆州 | 羊拉铜矿尾砂膏体充填技术改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 984 |  |  | 项目名称不准确。内容要简洁点。
185 | 德钦高原矿业资源有限公司德钦江坡铁矿 | 迪庆州 | 迪庆州 | 600kt/a采选工艺及设备节能改造工程项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 761.69 |  | 续建 | 内容再具体点
186 | 香格里拉县神川矿业开发有限责任公司 | 迪庆州 | 迪庆州 | 选矿系统节能技改项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 118 |  |  | 内容再具体点
（十六）临沧 14项 | [6 empty] | 116408
187 | 临沧南华纸业有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 造纸生产线节能改造项目 | 能量系统优化 | 2013 | 26800 | 浆板机合同已签订 |  | 节能量如何算？ | 单位产品能耗下降
188 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 临沧市 | 临沧市 | 4000t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2013—2014 | 19127 | 备案核准等前期工作 |  | 生产线前期
189 | 云南省临沧市泛华林业投资发展有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 9880 | 实施中 |  | 电机功率？新建设配套项目？
190 | 云南天鸿高岭矿业有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 燃煤锅炉节能改造示范项目 | 燃煤锅炉改造 | 2008—2013 | 9799 | 2台已投运，另外2台试运行 |  | 时间跨度大，到底有几台？
191 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 2500t/d水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2012—2013 | 9583 | 备案，环评，能评齐备
192 | 云南永德木糖发展有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 能量系统优化节能技改项目 | 能量系统优化 | 2012—2014 | 7920 | 前期工作已完成 |  | 5台、17台是什么设备？
193 | 云南云县甘化有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 制糖生产能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 7620 | 完成形象进度的30%
194 | 拉法基瑞安(临沧)水泥有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 2000t/d新型干法水泥生产线余热发电项目 | 余热余压利用 | 2011—2013 | 7187 | 土建中 | 续建 | 时间与进度矛盾
195 | 云南省云县幸福糖业有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 制糖生产能量系统优化项目 | 燃煤锅炉改造 | 2012—2013 | 5520 | 完成形象进度的30%
196 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 锅炉及能量系统优化改造项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 5415 | 完成规划设计及项目可研编制 | 续建
197 | 临沧融基生物科技开发有限责任公司 | 临沧市 | 临沧市 | 能量系统优化项目 | 能量系统优化 | 2012—2013 | 5137 | 2013年3月调试，4月投产 |  | 项目名称不对，新建项目。沼气量？锅炉出力？
198 | 云南永德糖业集团有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 锅炉节能改造及能量系统优化项目 | 燃煤锅炉改造 | 2013—2013 | 1168 | 基本完成前期工作
199 | 碧丽源（云南）茶业有限公司 | 临沧市 | 临沧市 | 茶叶生产太阳能热利用项目 | 节能示范 | 2012—2013 | 952 | 正在实施中 | 续建
200 | 临沧市人民医院 | 临沧 | 临沧市 | 二星级绿色建筑示范项目 | 节能示范 | 2012—2014 | 300